
威海市水务集团有限公司

安防设备设施年度维修单位

竞价文件

[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


 

采购单位：威海市水务集团有限公司

2026年3月

第一部分 竞价公告
一、项目名称:威海市水务集团有限公司-安防设备设施年度维修单位

二、项目编号：SWSP-AQ2026-001
三、项目基本情况

1.项目概况：选定2家年度维修单位，对指定视频监控系统全链条设备、停车管理系统等安防设备设施提供维修服务。（集团公司办公、生产、经营、仓储等38处重点场所安装视频监控、停车管理、门禁控制等安防设备设施，包括前端采集、信号传输、后台存储、中央控制设备共870余部。）

2.服务期：1年。合同期满后，甲方对乙方履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。
3.年度维修费用不超过97880元。（明细详见报价函）

4.质量标准：维修更换的全新部件应根据原品牌型号设备提供原厂原包设备设施，如果原设备型号已停产，所更换设备设施的各项性能、技术参数不低于原设备，且能够向甲方提供相关产品说明。

5.保修期：检测维修保修1年；整体更换新部件保修2年；信号传输及供电线路等辅材保修3年。

6.维保服务响应时限：自接到甲方通知后，核心区域摄像头离线、存储系统瘫痪等紧急故障8小时内到场，24小时内修复；一般故障24小时内到场，72小时内修复。若设备需要返厂，需提供备用设备临时替换。
四、报价人资格要求
1.报价人具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和人员，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录)；

6.报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；
7.报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；
8.报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录(报价人若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录)；
9.本项目不接受联合体竞价。
五、获取文件时间及地点：
1.获取时间：2026年3月4日9时00分至2026年3月10日14时00分（北京时间法定假日除外）
2.获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3.本项目需供应商到现场参加竞价活动。
4.有参与意向的报价单位需在获取时间内将营业执照、法人授权委托书发至水务集团招标办邮箱（whswzbb123@163.com），未在获取时间内提交的视为放弃参与竞价。
六、报价文件提交
递交报价文件截止时间：2026年3月16日14时00分，现场递交纸质版竞价文件、电子版PDF格式（需加盖公章）。
七、竞价时间及地点
1.竞价时间：2026年3月16日14时00分；
2.地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼开标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。
八、发布公告的媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。
九、联系方式
1.采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：梁义
联系电话：0631-5978699
第二部分 报价人须知

一、评审办法

1、评审办法：综合评分法，即响应人的报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定报价人排序，排名第一的报价人为成交单位。

2、评审细则
	编号
	类型
	评审项目
	评分标准
	性质
	分数

	1
	价格
	报价
	报价人报价等于评标基准价的，得满分60分。报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。

评标基准价计算方法：

当n（有效报价人个数，以下相同）＜7时，评标基准价=所有报价的算术平均值*0.95；

当7≤n＜10时，评标基准价=所有报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95；

当n≥10时，评标基准价=所有报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值*0.95。
	价格分
	60

	2
	技术
	拟派人员
	由评委审核各报价人拟派人员情况后根据以下标准进行打分：

【7分-10分（含）】：拟投入本项目的主要团队组织架构健全、专业人员配备齐全、拟派人员经验丰富。

【3分-7分（含）】：拟投入本项目的主要团队组织架构合理、专业人员配备良好、拟派人员具有一定的经验。

【0分-3分（含）】：拟投入本项目的主要团队组织架构较合理、专业人员配备一般、拟派人员经验不足。
	主观分
	10

	3
	技术
	内部管理制度
	由评委审核各报价人提报的内部管理制度（包括但不限于职业道德规范制度、执业质量控制制度、职业培训制度）后根据以下标准进行打分：

【7分-10分（含）】：各项制度中目标、内容、流程等条理清晰，详细合理，能很好的满足服务要求。

【3分-7分（含）】：各项制度中目标、内容、流程等条理较清晰，表述较全面，基本能满足服务要求。

【0分-3分（含）】：各项制度中目标、内容、流程等条理不清晰，表述不全面，难以满足服务要求。
	主观分
	10

	4
	技术
	服务方案
	由评委审核各报价人的服务方案后根据以下标准进行打分：

【14分-20分（含）】：报价人提报的服务方案完善，工作内容齐全，工作方法合理有效、工作流程条理清晰，对于工作的实施要点及难点分析透彻且有针对性，针对本项目的本地化服务完善，有突出的服务优势。

【7分-14分（含）】：报价人提报的服务方案工作内容比较完善，工作方法较为合理、工作流程较为清晰，实施要点及难点分析较为全面，针对本项目的本地化服务较完善，但整体优势不足。

【0分-7分（含）】：报价人提报的服务方案及针对本项目的本地化服务等内容十分简陋或存在部分缺陷，但基本能满足项目服务需要。
	主观分
	20


注：①本细则只针对有效竞价文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各报价人的综合。

二、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

三、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法

在没有超过采购预算的情况下，报价供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。

四、报价文件份数

纸质报价文件份数：三套，一正二副胶装成册，电子文档一份（可编辑U盘）。

 五、成交人若不同意竞价文件及合同条款以及其它原因放弃成交资格，由综合得分排名次之的报价人为成交人，依次类推或重新采购。

六、最终成交价格统一执行所有成交单位报价中各分项报价的最低价，且最终成交质保期统一执行所有成交单位质保期中的最长年限，成交候选单位如不能接受此价格和质保期，视为放弃成交资格，由综合得分排名次之的报价人为成交人，依次类推或重新采购。

第三部分 报价文件（格式）
报 价 文 件

威海市水务集团有限公司

安防设备设施年度维修单位

项目编号：SWSP-AQ2026-001
报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）

（格式一）

报价函

致：                  （采购人名称）

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	维保服务
	单位
	暂定数量
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家

	1
	枪型监控摄像机
	室外用200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	2
	海螺型监控摄像机
	室内用200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	3
	球形监控摄像机
	云台200W/400W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	4
	4G插卡监控摄像机
	200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	5
	红外对射探测器（含主机）
	——
	故障检修
	对
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	6
	硬盘录像机（NVR）
	4路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	8路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16路4-8盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	32路及以上4-8盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	7
	视频级存储硬盘
	4T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	6T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	8T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	10T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	8
	SD存储卡
	256G
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	9
	光纤
	长距离信号传输
	人工敷设
	米
	1
	
	
	——
	——

	10
	光纤收发器
	光纤配件
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	11
	光纤熔接作业
	——
	人工操作
	点位
	1
	
	
	——
	——

	12
	交换机
	4口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	8口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	24口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	48口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	13
	无线网桥
	监控信号无线传输
	故障更换
	对
	1
	
	
	
	

	14
	网线
	短距离信号传输（超5类）
	人工敷设
	米
	1
	
	
	——
	——

	15
	电源器
	摄像机供电电源器
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	
	
	12V/24V电源器
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	16
	线路套管
	距地面30CM（含）以下使用镀锌管
	与线路配套使用
	米
	1
	
	
	
	

	
	
	距地面30CM以上使用PVC管
	与线路配套使用
	米
	1
	
	
	
	

	17
	枪机/球机摄像头普通支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	18
	枪机/球机摄像头长臂支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	19
	枪机/球机摄像头L型支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	20
	安防综合平台软件
	专用软件
	2小时之内

人工调试
	次
	1
	
	
	——
	——

	21
	监视器
	24/32寸
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	22
	6米以下监控立杆移位
（同一场所内）
	包含混凝土底座、人工运输成本
	移位
	次
	1
	
	
	——
	——

	23
	6米以下监控立杆移位
（跨场所20KM内）
	包含混凝土底座、人工、车辆运输成本
	移位
	次
	1
	
	
	——
	——

	24
	监控摄像机移位
	含50米配套线路
	移位
	台次
	1
	
	
	——
	——

	25
	太阳能供电板
	90W以上单晶硅
	更换
	块
	1
	
	
	
	

	26
	蓄电池
	电池容量满足单个摄像机阴雨天7日以上续航
	更换
	块
	1
	
	
	
	

	27
	电源插座
	6口以下
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	
	
	6口以上
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	28
	车牌识别摄像机
	400W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	——
	——

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	29
	自动道闸抬杆电机
	——
	故障检修
	次
	1
	
	
	——
	——

	30
	自动道闸抬杆电机
	5秒完成抬杆
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	31
	挡车杆（直杆式）
	6米以下
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	32
	挡车杆（栅栏式）
	6米以下
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	33
	防砸车雷达
	探测距离6米

辐射宽度2米
	故障更换
	部
	1
	
	
	
	

	暂定含税总价大写（元）；

暂定含税总价小写（元）；


注：报价不能高于控制价，否则否决其竞价资格。

一、维保服务范围：为威海市水务集团有限公司所属视频监控系统全链条设备、停车管理系统等安防设备设施提供维修服务。
二、维保服务响应时限：自接到甲方通知后，核心区域摄像头离线、存储系统瘫痪等紧急故障    小时内到场，    小时内修复；一般故障      小时内到场，     小时内修复。若设备需要返厂，需提供备用设备临时替换。
三、付款方式：维修设备验收合格后，乙方开具增值税普通发票、并将《维修费用清单》一并交付甲方，经双方核对后，甲方每6个月按实际维修量集中付款1次。
四、发票（增值税普通发票）、税率（%）：             。
五、保修期：检测维修保修     年；整体更换新部件保修    年；信号传输及供电线路等辅材保修      年。
六、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日

（格式二）

报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

2026年    月    日

（格式三）
法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

    被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

	（被授权人身份证扫描件）


报价人基本情况表

	报价单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户

开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
 （格式四）
报价人资格证明文件
1.报价人有效的营业执照副本、税务登记证副本

复印件（已办理三证合一的只需提供有效的

营业执照副本复印件）

2.报价人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人名单截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）

3.报价人近一年在“信用中国”或“信用山东”无违法违规记录截图
（信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）
（信用山东查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/）
4.报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

（格式五）
拟派人员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	资格证书名称及编号
	拟任岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：附拟派人员近期（2026年2月或3月）缴纳社保证明材料（若为退休人员无社会保险证明，须提供退休证明和劳动合同证明）。
报价人(盖章)：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

（格式六）

拟派项目负责人情况表
	1.简况

	姓名
	
	年龄
	
	执业资格
	
	职称
	

	毕业院校及时间
	
	所学专业
	

	2.履历

	时间
	项目名称
	项目金额
	备注

	
	
	
	


注：后附项目负责人相关证书及业绩证明材料等资料的复印件。
报价人(盖章)：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
（格式七）

拟派其他人员情况表
	1.简况

	姓名
	
	年龄
	
	执业资格
	
	职称
	

	毕业院校及时间
	
	所学专业
	

	2.履历

	时间
	项目名称
	项目金额
	备注

	
	
	
	


注：1、每位拟派人员填写一张，项目负责人已单列，此处不需再列。

2、后附拟派人员相关证书复印件。                    

报价人(盖章)：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
服务方案
内部管理制度
第四部分  合 同 书 （范本）                          安防设备设施年度维修合同

甲方：威海市水务集团有限公司
乙方：

第一条 甲方委托乙方对甲方指定视频监控系统全链条设备、停车管理系统等安防设备设施提供维修服务。

第二条 维修项目、单价、数量、品牌等见附件，年度总维修费不超过   97880.00   元（大写：玖万柒仟捌佰捌拾元整），以实际维修量为准。

所有维修项目的单价按附件执行，附件无约定单价的维修项目，按当时市场最低价格执行，经甲方书面确认后方可开展维修，否则甲方有权不予结算相关费用。

第三条 质量标准 

维修更换的全新部件应根据原品牌型号设备提供原厂原包设备设施，如果原设备型号已停产，所更换设备设施的各项性能、技术参数不低于原设备，且能够向甲方提供相关产品说明。

第四条 质保期

本合同约定的所有质保期，均自维修或更换项目验收合格之日起计算，检测维修质保1年；整体更换新部件质保2年；信号传输及供电线路等辅材质保3年。

第五条 响应时限

自接到甲方通知后，核心区域摄像头离线、存储系统瘫痪等紧急故障8小时内到场，24小时内修复；一般故障24小时内到场，72小时内修复。若设备需要返厂，需提供备用设备临时替换。

第六条 合同期限

本合同履行期为 1 年。合同期满后，甲方对乙方履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。

第七条 结算方式

维修项目验收合格后，乙方在5个工作日内开具   %增值税普通发票、并将《维修费用清单》一并交付甲方，经双方核对后，甲方每6个月按实际维修金额的90%集中付款1次，剩余10%维修费，待质保期届满后支付。

第八条 争议解决地

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的提交甲方所在地人民法院诉讼。

 第九条 保密义务

乙方应对在履行本合同过程中知悉的甲方坐标位置、线路布局、安防数据等信息承担保密义务，不得向任何第三方泄露上述保密信息。
第十条 作业安全

乙方应对其现场作业人员进行安全培训，配备必要的安全防护用品，对现场作业安全承担全部责任。因乙方操作不当、管理不善导致的作业人员伤亡、甲方设备损坏、第三方财产或人身损失的，均由乙方承担全部赔偿责任；甲方因此遭受损失的，有权向乙方追偿。

第十条 其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份，具有同等法律效力。  

（本合同含附件）
甲方：                             乙方：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

日期：                             日期：
附件：

	序号
	设备设施名称
	规格型号
	维保服务
	单位
	暂定数量
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家

	1
	枪型监控摄像机
	室外用200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	2
	海螺型监控摄像机
	室内用200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	3
	球形监控摄像机
	云台200W/400W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	4
	4G插卡监控摄像机
	200W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	5
	红外对射探测器（含主机）
	——
	故障检修
	对
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	
	1
	
	
	
	

	6
	硬盘录像机（NVR）
	4路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	
	

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	8路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	
	

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16路1-2盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	
	

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16路4-8盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	
	

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	32路及以上4-8盘位
	主板检修
	次
	1
	
	
	
	

	
	
	
	电源模块检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	网口检修
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	7
	视频级存储硬盘
	4T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	6T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	8T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	
	
	10T
	故障更换
	块
	1
	
	
	
	

	8
	SD存储卡
	256G
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	9
	光纤
	长距离信号传输
	人工敷设
	米
	1
	
	
	
	

	10
	光纤收发器
	光纤配件
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	11
	光纤熔接作业
	——
	人工操作
	点位
	1
	
	
	
	

	12
	交换机
	4口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	8口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	16口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	24口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	48口POE交换机
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	13
	无线网桥
	监控信号无线传输
	故障更换
	对
	1
	
	
	
	

	14
	网线
	短距离信号传输（超5类）
	人工敷设
	米
	1
	
	
	
	

	15
	电源器
	摄像机供电电源器
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	
	
	12V/24V电源器
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	16
	线路套管
	距地面30CM（含）以下使用镀锌管
	与线路配套使用
	米
	1
	
	
	
	

	
	
	距地面30CM以上使用PVC管
	与线路配套使用
	米
	1
	
	
	
	

	17
	枪机/球机摄像头普通支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	18
	枪机/球机摄像头长臂支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	19
	枪机/球机摄像头L型支架
	国产
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	20
	安防综合平台软件
	专用软件
	2小时之内

人工调试
	次
	1
	
	
	
	

	21
	监视器
	24/32寸
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	22
	6米以下监控立杆移位
（同一场所内）
	包含混凝土底座、人工运输成本
	移位
	次
	1
	
	
	
	

	23
	6米以下监控立杆移位
（跨场所20KM内）
	包含混凝土底座、人工、车辆运输成本
	移位
	次
	1
	
	
	
	

	24
	监控摄像机移位
	含50米配套线路
	移位
	台次
	1
	
	
	
	

	25
	太阳能供电板
	90W以上单晶硅
	更换
	块
	1
	
	
	
	

	26
	蓄电池
	电池容量满足单个摄像机阴雨天7日以上续航
	更换
	块
	1
	
	
	
	

	27
	电源插座
	6口以下
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	
	
	6口以上
	故障更换
	个
	1
	
	
	
	

	28
	车牌识别摄像机
	400W像素
	故障检修
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	29
	自动道闸抬杆电机
	——
	故障检修
	次
	1
	
	
	
	

	30
	自动道闸抬杆电机
	5秒完成抬杆
	故障更换
	台
	1
	
	
	
	

	31
	挡车杆（直杆式）
	6米以下
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	32
	挡车杆（栅栏式）
	6米以下
	损坏更换
	支
	1
	
	
	
	

	33
	防砸车雷达
	探测距离6米

辐射宽度2米
	故障更换
	部
	1
	
	
	
	

	




