
威海水务投资有限责任公司

选定临港区污水处理厂液态氧采购

及液氧站低温液氧储罐租赁年度供应商

预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年  月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定临港区污水处理厂液态氧采购及液氧站低温液氧储罐设备租赁年度供应商

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-002
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司临港区污水处理厂液态氧采购及液氧站低温液氧储罐设备年度租赁的预算价格。液态氧的参数、数量，低温液氧储罐设备规格、技术要求等详见下文相关要求。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、执行标准及资质要求：
（1）液态氧，执行标准：《工业氧》GB/T 3863-2025。

资质要求：若报价人为生产商，需提供以下证书：液氧产品的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”、“移动式压力容器充装许可证”、“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”，若报价人不具有危险化学品运输许可证，需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件。

若报价人为代理商，需提供生产商的授权书及以下证书：液氧生产商的“危险化学品登记证”、“安全生产许可证”及“移动式压力容器充装许可证”扫描件、代理商的“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件；

（2）低温液氧储罐设备，资质要求：

若报价人为生产商，液氧储罐的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)扫描件，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。

若报价人为代理商，需提供液氧储罐生产商的“中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）”、“中华人民共和国特种设备制造或生产许可证（压力容器）”、代理商的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)，若报价人不具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)需提供与安装方签订的合作合同或协议以及安装方的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力容器)或(压力管道)。
4、供货期：液态氧供货期：自甲方通知之日起 3 -5日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。低温液氧储罐供货安装期：自甲方通知之日30天内安装、调试完毕，完成相关手续办理，可正常运行使用。

5、合同有效期：1年。合同期满后，招标人对中标人的合同履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。
6、质量要求：液态氧，符合《工业氧》GB/T 3863-2025标准要求。低温液氧储罐，报价单位应对设备维修、保养的周期进行承诺，并应具有规范的保养、维护、安全措施及安排，以确保设备安全持续使用，承担使用期间产生的所有安全质量的问题及事故，以及所产生的一切责任及费用。

7、预算价格（含税）包括但不限于：（1）液态氧的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。（2）低温液氧储罐租赁使用，以及使用期间设备维修、保养、维护、安全措施及相关安排，特种设备定期检验。亦包括使用期间所有安全质量问题及事故所产生的一切责任及费用。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年3月4日17时00分至2026年3月11日   

17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991
第二部分 技术要求

一、技术要求

液氧的纯度不小于99.5%，年用量约为750吨。
临港区污水厂臭氧发生器参数为25Kg/h，共3台，需租赁30立方米的低温液氧储罐一台及配套设备，低温液氧储罐需配备远程液位系统。

二、提供液态氧产品有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

三、提供第一部分，第3条 执行标准及资质要求中，所提到的相关资质文件。
第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	执行标准/规格参数
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	液态氧
	《工业氧》GB/T 3863-2025
	吨
	750
	
	
	
	
	
	

	2
	低温液氧储罐

租赁服务
	30立方米
	月
	12
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


一、征集范围：包括但不限于：（1）液态氧的采购、检测、包装、运输、保管、装卸、验收、售后服务及其他服务。（2）低温液氧储罐租赁使用，以及使用期间设备维修、保养、维护、安全措施及相关安排，特种设备定期检验。亦包括使用期间所有安全质量问题及事故所产生的一切责任及费用。

二、供货期：液态氧供货期：自甲方通知之日起 3 -5日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。低温液氧储罐供货安装期：自甲方通知之日30天内安装、调试完毕，完成相关手续办理，可正常运行使用。
三、付款方式：

液态氧：货到验收合格后甲方办理入库手续，甲乙双方每月末对当月的液态氧采购量和采购金额进行核对，乙方应在核对无误后开具当月确定采购金额的增值税专用发票。甲方根据到厂物资报验单、验收入库单、增值税专用发票等作为结算确认依据。甲方每年安排三次付款，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。

低温液氧储罐租赁：设备租金按年度年底支付，乙方必须在规定的时间内提供本单位的增值税发票。
四、发票（专票）、税率（%）：         。
五、质量要求：液态氧，符合《工业氧》GB/T 3863-2025标准要求。低温液氧储罐，报价单位应对设备维修、保养的周期进行承诺，并应具有规范的保养、维护、安全措施及安排，以确保设备安全持续使用，承担使用期间产生的所有安全质量的问题及事故，以及所产生的一切责任及费用。
六、以上材料存在分批次送货情况。
七、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量根据处理规模、来水量变化等影响因素可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


